[bookmark: bookmark0]ОБРАЩЕНИЕ
к населению района об опасности поражения электрическим током и охране электрических сетей
 ВНИМАНИЕ! НАПРЯЖЕНИЕ !
Граждане! Надежность и безопасность работы энергетического оборудования (воздушных и кабельных линий электропередач, трансформаторных подстанций) зависят от наших совместных усилий.
Помните, что причинами длительных перерывов в энергоснабжении, гибель людей и животных очень часто являются ваше незнание или несоблюдение правил охраны электрических сетей.
Производственное отделение «Восточные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» напоминает всем, что в охранных зонах воздушных электропередач, подстанций 35-110 кВ (10-30 метров по обе стороны от крайних проводов) без письменного согласования предприятия-владельца воздушной линии
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· производить строительство, ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений;
· осуществлять погрузочно-разгрузочные, земляные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников;
· располагать полевые станы;
· устраивать загоны для скота;
· сооружать шпалеры для виноградников;
· производить машинный полив сельхозкультур;
· совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без него от поверхности грунта более 4,5 метра;
· размещать хранилища горючесмазочных материалов;
· устраивать всякого рода свалки и склады;
· разводить огонь, а также сжигание стерни;
· устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки;
· устраивать стоянки машин и механизмов;
· проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей;
· запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов;
· производить отстрел птиц, сидящих на проводах или опорах ВЛ.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· посторонним лицам проникать за ограждения подстанций, открывать щиты и двери распределительных устройств, влезать на опоры BJI;
· самовольно производить какие-либо работы на воздушных, кабельных линиях, трансформаторных пунктах;
· отключать или включать разъединители, рубильники, автоматические выключатели;
· перегонять дождевальные установки под проводами действующей BJI.
ПОМНИТЕ!
При обнаружении оборванного провода, лежащего на земле или свисающего с опоры, запрещается приближаться к нему ближе 10 метров.
Находиться под линией и вблизи ее во время грозы или сильного ветра опасно.
УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, РОДИТЕЛИ!
В районах происходят несчастные случаи с детьми со смертельным исходом из-за детской шалости на воздушных линиях или трансформаторных подстанциях.
Мы вновь обращаемся к вам - объясните вашим детям о смертельной опасности проведения игр с использованием частей или элементов конструкций и проводов в качестве предметов игры.
НАПОМИНАЕМ, что за повреждение электрических сетей, которое вызвало перерыв электроснабжения и причинило ущерб, виновные лица подвергаются штрафу, с них
взыскивается стоимость поврежденного оборудования и восстановительных работ, если это не влечет уголовной ответственности.
Мы просим всех: если вы обнаружили оборванные или сильно провисшие провода, если увидели открытые или оборванные двери щитов трансформаторных подстанций, если искрит или «горит» ночью какой-то контакт электрооборудования, не пытайтесь устранить сами, а сообщите по телефону 21-6-34 (район), 21-3-78 (п.Южный, сл.Б.Мартыновка	диспетчеру района электрических сетей
или поставьте в известность лицо, ответственное за электрохозяйство вашего предприятия, организации, учреждения.
ПОМНИТЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
